ПРОЕКТ

| Россия Республика Алтай Усть-Канский район Администрация муниципального образования Кырлыкское сельское поселение ул.Сартакпая,38, с.Кырлык Республика Алтай, 649456 Тел./факс 27-3-23/ 8-3884727323 ПОСТАНОВЛЕНИЕ | Кырлык | Россия Алтай Республиканын Кан-Оозы аймактын Кырлык jурттын муниципал тозолмозинин администрациязы, Сартакпай ором 38, Кырлык jурт Алтай Республика, 649456 Тел./факс 27-3-23/ 8-3884727323 J ОП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«___» _________ _____ года                                                                  № ____

Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для жилых домов на территории

Кырлыкского сельского  поселения

В целях принятия мер по защите муниципального имущества и жилых домов граждан от пожаров на территории Кырлыкского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам на территории Кырлыкского сельского  поселения (Приложение).

Рекомендовать специалисту администрации  Кырлыкского сельского  поселения

- произвести корректировку оповещения и обеспечить готовность сбора населения сельского поселения на тушение возможных пожаров.

-   разработать инструкцию о взаимодействии добровольной пожарной дружины  Кырлыкского сельского  поселения  а  с подразделениями государственной противопожарной службы  по тушению пожаров на территории села.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кырлыкского

сельского поселения				Байрышев В.Т.

Приложение

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушитель | Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м., лопата | Бочка с водой 0,2 куб.м и ведро | Багор, топор |
| 1 | Жилые дома для постоянного проживания | Здание | 2 | - | 1* | - |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 2 | - | - | - |
| 4 | Сараи, бани, хозяйственные постройки | Группа построек | - | 1 | 1 | 1-1 |

* - в летний период года